PODER JUDICIAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

BASES  PARA EL CONCURSO PÚBLICO

DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Primera convocatoria

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES LAN EN LAS SUBSEDES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA”

AGOSTO -  2009

CAJAMARCA - PERÚ

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1	ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: Poder Judicial - Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

RUC N°: 20159981216

  - DOMICILIO LEGAL

Jr. Del Comercio Nº 680  - Cajamarca.

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del Servicio de instalación de redes lan en las sub sedes de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, según las características que se detallan en las especificaciones técnicas de las presentes bases.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 447,355.51 (Cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco con 51/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio de 2009.

Las propuestas que excedan el valor Referencial serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

  - SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De la entidad.

  - ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de las presentes Bases en el Capítulo IV.

  - BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 29289, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009

- Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificatoria Decreto supremo N° 021-2009-EF

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

- Ley Nº 28015, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Microempresa.

- Resolución Administrativa N° 031 -2009–P-PJ. Delegación de facultades a Presidentes de Cortes Superiores de Justicia

- Resolución Administrativa N° 251-2009-P-CSJCA-PJ. Designa los miembros del Comité Especial.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

- Convocatoria…………………………………………….…: 14 de Agosto del 2009.

- Registro de Participantes………………………………: Del 17 de Agosto al 10 de septiembre de 2009.

- Formulación de Consultas a las Bases…...……….: Del 17 al 21 de Agosto de 2009.

- Absolución de Consultas a las Bases……………….: 25 de agosto de 2009

- Formulación de Observaciones a las Bases …….: Del 26 de agosto al 01 de setiembre

del 2009.

- Absolución de Observaciones a las Bases.……….: 03 de setiembre de 2009

- Integración de las Bases……………………………….: 09 de septiembre de 2009

- Presentación de Propuestas…………….………......: 18 de septiembre de 2009

El acto público se realizará en...……..……..	 :Del Comercio Nº 680 2do. piso –

10:00 horas

- Evaluación de Propuestas……………………………..: 21 de septiembre de 2009

- Otorgamiento de la Buena Pro….…………………..: 22 de septiembre de 2009

El acto público se realizará en………………..: Oficina de Administración de la Corte de Cajamarca, sito en el Jr. Del Comercio Nº 680 – 2do. Piso  – 10:00 horas

  - CONVOCATORIA

Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 50° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes. De conformidad con los artículos 52º y 53º del Reglamento.

El registro de los participantes será personal o vía fax adjuntando una copia del voucher del depósito bancario. (Fax N° 076 361951). Deberá presentar el original del voucher de depósito, de ser el caso, dentro de los dos días hábiles de realizado.

Las Bases estarán a disposición de los interesados, desde el día siguiente de realizada la convocatoria hasta un día hábil después de haber quedado integradas las bases, según siguiente detalle:

- Costo de derecho  de participación    : S/. 5.00 (Cinco y 00/100 nuevos soles)

- Forma de pago     	:     Al contado y en efectivo o  Depositados en la

Cuenta Nº 0000281743 – Banco de la Nación

Ingresos Propios del Poder Judicial

- Lugar de registro  	:     Jr. Del Comercio N° 680 - Cajamarca

Oficina de Logística

- Entrega de Bases	:     Jr. Del Comercio N° 680 - Cajamarca

Oficina de Logística

- Horario de Atención:   De 08.00 a 13:30 horas y de 14:15 a 16:45 (Lunes a Viernes)

Al registrarse, el participante deberá acreditar tener inscripción vigente en el RNP y señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono, representante legal, presentando para ello el Formato Nº 03 de las presentes bases.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25º del Reglamento, toda notificación se realiza por medio del SEACE, para ello todo proveedor sea persona natural o jurídica  deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la  Mesa de Partes de la Entidad, sito en Jr. Del Comercio Nº 680-2do. piso – área de Administración, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 8:00 horas a 13:30 y de 14:15 a 16:45 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 002-2009-CE-CSJCA-PJ, debiendo acompañar un disquete conteniendo las consultas.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes (Formato Nº 03), de conformidad con lo establecido en el Artículo 25º del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección.

MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

  - FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de finalizado el plazo de la absolución de consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.

Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la  Mesa de Partes de la Entidad, sito en Jr. Del Comercio N° 680 – 2do. Piso - Cajamarca – Oficina de Administración, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 8:00 horas a 13:30 horas y de 14:15 a 16:45 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 002-2009-CE-CSJCA-PJ, debiendo acompañar un disquete conteniendo las observaciones.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes (Formato Nº 03), de conformidad con lo establecido en el Artículo 25º del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección.

MUY IMPORTANTE, no se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

La absolución de observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

Los participantes tienen la opción de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días hábiles computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulación de consultas y/u observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases al OSCE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección.

El Comité Especial incluirá en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados.

El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de OSCE.

  - MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

Los participantes serán notificados electrónicamente, por lo que deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar. (Formato Nº 03).

  - INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

2.8.1 Forma de Presentación de Propuestas

Las propuestas se presentarán en acto público, en sobre cerrado, en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial del Concurso Público N° 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

2.8.1.1. Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica:

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación de Notario Público.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su representante debidamente acreditado e identificado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal o apoderado acreditado e identificado también con carta poder simple (Formato Nº 01).

Las propuestas se presentarán en original y una (01) copia, en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02), de la siguiente manera:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 02: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01).

Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

El acto público de presentación de propuestas, se iniciará cuando el Comité Especial empiece a llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser llamado, el postor no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º  del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. Luego procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

2.8.1.2. Apertura de Propuestas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro:

Al inicio del acto público, el Comité Especial hará de conocimiento de los postores, a través de un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuación, el Notario procederá a la entrega al Comité Especial de los sobres que contienen las propuestas económicas. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. Las propuestas que excedan al valor referencial serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71º del Reglamento.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin perjuicio de que se publiquen en el SEACE. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

2.8.2 Contenido de las Propuestas

2.8.2.1 SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación:

Documentos  de presentación obligatoria:

- Copia simple de Certificado o Constancia vigente de Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, Capitulo de Servicios.

- Carta de presentación y Declaración Jurada de datos del postor, Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 1.

- Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo IV de las presentes Bases - Anexo Nº 02. Adjunto deberá ir su propuesta técnica.

- Declaración Jurada del postor de acuerdo al Artículo 42º del  Reglamento - Anexo Nº 03.

- Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, según lo dispuesto en el artículo 42º del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según Anexo N° 04.

Documentos  de presentación Facultativa:

Documentos para la aplicación de todos los factores de evaluación:

Declaración jurada de experiencia en la actividad - monto de facturación. Anexo Nº 05

Declaración Jurada de personal propuesto.  Anexo Nº 06

Carta de compromiso de plazos de entrega del servicio. Anexo Nº 08.

Carta de compromiso de cambio de productos que forman parte del servicio por defectos. Anexo Nº 09.

Carta de Pequeña Empresa Anexo Nº 10

Carta de autorización. Formato Nº 02

Registro de participantes. Formato Nº 03  (De haberse inscrito vía fax)

2.8.2.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N° 2, deberá contener:

A. La Propuesta Económica con la siguiente información:

Valor total de la oferta económica, en nuevos soles, incluido  todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. Por lo tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. Anexo Nº 07.

El monto del total deberá ser expresado en nuevos soles con hasta dos (2) decimales.

Conforme a lo normado en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, las propuestas que excedan el valor referencial serán devueltas por el Comité Especial, teniéndose por no presentadas.

B. La garantía de seriedad de oferta. La misma que conforme al párrafo tercero del artículo 157° del Reglamento, deberá ser el 1% del valor referencial.

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica		: 100 puntos

Propuesta Económica		: 100 puntos

2.9.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los términos de referencia contenidos en el Capítulo IV de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de 80 puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2.9.2 Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial, se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i	=    Propuesta

Pi	=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi	=    Propuesta Económica i

Om	=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

2.9.3 Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1    	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica =0.70

c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica =0.30

  - OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Se otorgará la Buena Pro al postor que obtenga el mayor puntaje total. La Buena Pro se entenderá notificada en el acto público, sin admitir prueba en contrario, sin perjuicio de su publicación en el SEACE.

2.11 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

El consentimiento de la Buena Pro se registrará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

CAPÍTULO III

INFORMACIÓN ADICIONAL

3.1.   VALIDEZ DE LA OFERTA

La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, de ser el caso. Para ello presentará una garantía de seriedad de oferta (artículo 157º del reglamento)

Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna.

  - DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, se procederá conforme a los plazos y procedimientos para suscribir el contrato que se establecen en el artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139°  del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

- Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia es hasta la conformidad de la última prestación del servicio;

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

- Copia de DNI del Representante Legal;

- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

- Copia del RUC de la empresa;

  - DE LAS GARANTIAS

El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Junto con la propuesta económica en sobre Nº 02 deberá presentar la garantía de seriedad de oferta indicada en el artículo 157º del reglamento de la Ley, debiendo ser por un monto igual al 1% del valor referencial y tendrá una vigencia de 02 meses, computados a partir del día siguiente a la presentación de las propuestas.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la Entidad una Carta Fianza, dentro de los 07 días hábiles de haber sido requerida, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la última prestación del servicio.

GARANTIA ADICIONAL POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con idéntico objeto y vigencia, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica.

  - EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

  - VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se extenderá desde el día siguiente de la suscripción del contrato por un periodo de doce meses.

3.6 	DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165º y 168° del Reglamento.

De acuerdo con el artículo 166º del reglamento, se establece la siguiente penalidad:

Por no cumplir con brindar información a la Entidad o a público litigante, referente a la fecha de entrega de la documentación (sustentada con el remito respectivo) , según requerimiento, la cual se aplicará dentro del mes que suceda la falta (o al posterior, según se tenga conocimiento de la misma), siendo la penalidad de 02 UIT. Se acreditará tal falta con documento suscrito por usuario, entidad y proveedor (si éste último se negase a firmar quedará registrado en el mismo).

  - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará en forma mensual, previa conformidad del servicio suscrita por responsables del área de Logística, de la Administración y con Vo Bo del Presidente de la Corte Superior. Debiendo tener las autorizaciones correspondientes de las Sub Gerencias de Contabilidad y de Tesorería de la Gerencia General del Poder Judicial

La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) días de prestado el servicio y el pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días calendarios computados desde la conformidad del servicio, conforme a lo establecido por el artículo 181º del Reglamento.

El pago se realizará mediante la modalidad de abono en cuenta interbancaria.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno.

  - DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el DL 1017 y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO IV

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES.

En el marco de los lineamientos de la Política Institucional del Poder Judicial, se ha iniciado las acciones que permitan contar con una infraestructura adecuada en las subsedes  de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Del mismo modo, se vienen realizando las actividades que permitan el mejoramiento de la infraestructura informática, para brindar un servicio seguro y eficiente, tanto al público, como al personal de la institución, en las actividades diarias que realiza.

En tal sentido se necesita contratar los servicios de una empresa, para implementar las redes LAN en el Distrito Judicial de Cajamarca.

ASPECTOS GENERALES.

2.1.	OBJETIVO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

El objetivo de los términos de referencia, es definir los lineamientos generales para el aprovisionamiento, instalación, configuración y puesta en operación de la red LAN en las subsedes de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y el alcance del servicio es a todo costo que, se contratará bajo los procedimientos preestablecidos por la Gerencia General y las normas vigentes.

2.2   DENOMINACIÓN CONTRACTUAL.

La denominación oficial del servicio a contratar será: ”Servicio de instalación de redes LAN para la Corte Superior de Justicia de Cajamarca”

ALCANCES DEL SERVICIO PARA IMPLEMENTAR LA RED DE DATOS.

DISPOSICIÓN GENERAL.

Se implementará un Cableado Estructurado categoría 6 y Redes Inalámbricas, en las subsedes de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. El servicio comprende las partes A y B.

- Implementación de cableado estructurado categoría 6, en dos  subsedes. En total serán ciento sesenta y seis (166) puntos de datos a implementarse en dichas subsedes.

| N° | SEDE | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Juzgados de Chota (Jr. 27 de Noviembre 440) |  |  |  | 53 |
| 02 | Archivo Central (Sede Archivo Central) |  |  |  | 113 |
| TOTAL | 166 |

- Implementación de redes inalámbricas en (27) veintisiete subsedes, en total se instalaran ciento cincuenta (150) puntos de red inalámbrica.

Los Access Point estarán interconectados con cables de cobre UTP  Cat 6 al switch principal ubicado en el Gabinete de comunicaciones

En el anexo I, se muestra un cuadro con la distribución de equipos y accesorios.

En el anexo II, se adjuntan los planos de cada local con la ubicación de los puntos de red respectivos.

El proveedor se encargará de poner en marcha la red inalámbrica y de dato, si fuese necesario algún accesorio adicional para el buen funcionamiento de la red, el proveedor del servicio estará en la obligación de implementarlo sin costo alguno para el Poder Judicial.

PARTE A

A1. ESTANDAR A CUMPLIR PARA REALIZAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO

El cableado de datos tendrá que cumplir con las especificaciones de la Norma TIA/EIA 568-B estándar de cableado para Telecomunicaciones en Edificios Comerciales y las normas que se derivan de ésta, como es la norma TIA/EIA-568-B.2-1 y 568-B.3, con estas normas se podrá administrar la red fácilmente y manejar la planificación para crecimiento. "normas complementarias para implementación del cableado estructurado del poder judicial"

El estándar TIA/EIA 568 requiere topología física en estrella. Los elementos del sistema de cableado incluyen:

- El cableado horizontal.

- El cableado vertical.

- El área de trabajo.

- El gabinete para los equipos de telecomunicaciones.

El estándar EIA/TIA 568 se divide en dos opciones:

568 A / 568 B

El estándar para esta instalación será 568 B.

A2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO y HARDWARE DE RED.

A2.1 El cableado horizontal

Contará con la instalación de un cableado de topología estrella con cable UTP categoría 6, tendrá las siguientes consideraciones:

A2.1.1 El cableado horizontal

- Trabajará con cable Par Trenzado UTP (Unshielded Twisted Pair) de 4 pares Categoría 6 (es cable de cobre que debe transmitir datos a 250 MHZ como mínimo, para admitir tecnologías como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y ATM (OC-3). El cable deberá ser de 23 a 24 AWG, 100 Ohms, UL/ETL, baja capacitancia, baja diafonía, con cubierta de PVC y mínimo CMR para la evaluación de flamabilidad, radio de curvatura mínimo una pulgada. El cable deberá ser exclusivamente de configuración geométrica circular y no se permitirán soluciones implementadas con cables con geometrías de tipo ovalado llano, ni geometrías crecientes, con separación interna tipo cruz El cable deberá tener impreso en la chaqueta la identificación secuencial de las longitudes. El cable se proporcionará en cajas de 1.000 pies y deberá tener dentro de la misma un sistema de embobinado en carrete para brindar facilidad en la instalación.

- El fabricante del Cable UTP Horizontal deberá contar con certificación ISO 9001.

- El cableado horizontal partirá desde el Gabinete  de comunicaciones, hacia las cajas plásticas para montaje de face plates, cerca de las computadoras según distribución en plano que se anexa, ubicadas en los diferentes pisos. Se deberán implementar canaletas para el recorrido del cableado estructurado de datos en el edificio.

- Las canaletas plásticas que se utilicen deberán tener en una de sus caras tapas removibles, para poder realizar el mantenimiento y crecimiento de puntos. Y deberán cumplir con las normas internacionales: EIA/TIA 569 A para el radio de curvatura, UL94 grado V0 para el nivel de flamabilidad.

A2.1.2 Patch Panels Categoría 6.

- Deberán ser de 24 puertos, los puertos del patch panel deberán ser jacks de 8 posiciones RJ-45, de tipo IDC, Categoría 6.

- Deberán ser modulares, para montaje en rack o gabinete de pared de 19".

- Deberán permitir la conectorización de los cables en tipo T568A o T568B debiendo mostrarse visualmente la forma para cada conectorización.

- Los cables de data UTP conectados por la parte posterior deberán estar señalizados en cada extremo con etiquetas adhesivas resistentes al polvo y humedad, codificados según estándares.

- El patch panel deberá contar con espacio para la numeración, deberán contar con una protección plástica transparente o un soporte mecánico para las etiquetas a fin de que el adhesivo no sea el único método de soporte para las etiquetas de acuerdo a la ANSI/TIA/EIA 606A.

- El sistema de conexión posterior para cada puerto deberá ser IDC sin herramienta de impacto para cables entre 22AWG y 24AWG. Cada puerto frontal debe conectarse perfectamente a los Plug RJ45 de los patch cord ofertados.

- El patch panel y los jacks deberán tener cumplimiento de la TIA/EIA 568B.2.1

- El sistema de conexión debe ser 110 IDC sin herramienta de impacto para cables entre 22AWG y 24AWG. Cada puerto frontal debe conectarse perfectamente a los plug RJ45 de los patch cord ofertados, debe soportar como mínimo 750 inserciones y 200 terminaciones de plug RJ45 de 8 posiciones de acuerdo a lo indicado por la IEC 60603-7, estándar exigido por la ANSI/TIA/EIA.

- El fabricante de los patch panel deberá contar con certificación ISO 9001.

A2.1.3 Patch Cord, Cat 6.

- Cable de cobre multifilar, flexible  de par trenzado de 23 a 24 AWG , UTP Stranded, Para la conexión desde los patch panels al equipo de comunicación Categoría 6, de 4 pares, no necesariamente del mismo calibre que el cable UTP horizontal.

- Deberá cumplir con los estándares EIA/TIA 568B.2.1.

- Deben ser ensamblados y probados íntegramente en fábrica.

- Longitud mínima: 90cm.

- Longitud máxima: 2.1m.

- Conector tipo plug de 8 posiciones RJ-45 con capuchas o botas de protección.

- Deberán adjuntar las pruebas de laboratorios independientes (UL o ETL)

- La chaqueta del cable UTP deberá ser de PVC o superior.

- El fabricante de los patch cords para patch panel deberá contar con certificación ISO 9001.

A2.1.4 Patch Cord para computadoras.

- Cable de cobre multifilar, flexible  de par trenzado de 23 a 24 AWG , UTP Stranded, Para la conexión desde los face place al equipo de computo  Categoría 6, de 4 pares, no necesariamente del mismo calibre que el cable UTP horizontal.

- Deberá cumplir con los estándares EIA/TIA 568B.2.1.

- Deben ser ensamblados y probados íntegramente en fábrica.

- Serán del tamaño necesario para poder conectar los equipos de cómputo a las cajas plásticas para montaje de face plates, pudiendo ser estos cables de 3 a 5 metros, según la distribución de los equipos de cómputo en su ubicación final.

- Conector tipo plug de 8 posiciones RJ-45 con capuchas o botas de protección.

- La chaqueta del cable UTP deberá ser de PVC o superior.

- Deberán adjuntar las pruebas de laboratorios independientes (UL o ETL).

- El fabricante de los patch cords para patch panel deberá contar con certificación ISO 9001.

A2.1.5 Jacks Modulares Categoría 6.

- Todos los jacks modulares obedecerán a los lineamientos de la FCC Parte 68, Subapartado F, se conectarán de acuerdo a la asignación de colores T568B, se construirán con un housing de óxido de polifenileno, valorado 94V-0, y deberán terminarse usando un conector estilo 110 para montaje en circuito impreso (realizado en policarbonato valorado 94V-0), con etiqueta de codificación de colores para T568A y T568B. Asimismo el conector tipo 110 deberá aceptar conductores sólidos de 22-24 AWG, con un diámetro de aislación máxima de 0.050 pulgadas. Los contactos del jack modular se bañarán con un mínimo de 50 micropulgadas de oro en el área del contacto y un mínimo de 150 micropulgadas de estaño en el área de la soldadura, encima de un bajo-baño mínimo de 50 micropulgadas de níquel.

- Los módulos Jack deberán ser de Categoría 6, estarán hechos de plástico de alto impacto.

- Deberán asegurar la no desconexión del cable sólido instalado por la parte posterior por jalones imprevistos para lo cual deberán contar con una tapa de protección sobre las conexiones IDC.

- El sistema de conexión debe ser 110 IDC sin herramienta de impacto para cables entre 22AWG y 24AWG. Cada puerto frontal debe conectarse perfectamente a los plug RJ45 de los patch cord ofertados, debe soportar como mínimo 750 inserciones y 200 terminaciones de plug RJ45 de 8 posiciones de acuerdo a lo indicado por la IEC 60603-7, estándar exigido por la ANSI/TIA/EIA 568B.

- Los jacks modulares Categoría 6 deberán ser non-keyed, de 4-pares y deberán exceder todos los requerimientos standards de performance EIA/TIA.

- Deberán permitir la conectorización de los cables en tipo T568A o T568B debiendo mostrarse visualmente la forma para cada conectorización.

- El fabricante de módulos jacks RJ45 deberá contar con certificación ISO 9001.

A2.1.6 Sistema de ordenamiento de cables

- Cada patch panel deberá considerar un ordenador de cables con sistema frontal y sistema posterior para la sujeción de cables, puede ser integrado al Patch panel ó externo.

- El ordenador deberá ser de tipo canaleta ranurada sobre base metálica con ambas tapas (frontal y posterior).

- Serán para montaje en Racks o Gabinete de Pared de 19".

- En forma opcional, podría tener algún sistema que garantice el radio de giro de 1” de los Patch Cords en su ingreso y salida del ordenador.

- Deberá ser de  2RU de alto, de color negro.

- Deberá ser de la misma marca de los materiales de cableado estructurado.

- El fabricante de los face plate deberá contar con certificación ISO 9001.

A2.1.7 Caja plástica para montaje de Face Plates.

- Caja plástica 4” x 2” para la fijación del Face Plate, de material plástico PVC ó ABS.

- Será para adosar sobre o debajo de las canaletas, según especificaciones del fabricante y deberá ser del mismo color que la canaleta.

- La caja plástica deberá tener la base preperforada para aplicación con tornillos, la caja puede ser de diferente marca que el face plate o de la canalización.

- La caja deberá tener la capacidad de albergar 4 (cuatro) cables de red como mínimo.

- El fabricante de los face plate deberá contar con certificación ISO 9001.

A2.1.8 Face Plate.

- Deberán ser de material plástico PVC ó ABS, se instalarán tapas de tipo face plate de 2 posiciones como mínimo,  con capacidad de albergar dos Jack RJ45 Cat6 sobre las cajas plásticas para montaje.

- Los Face Plate se aplicarán con tornillos o a presión a la caja 4” X 2”.

- El color del face plate debe ser del mismo color que la caja plástica para montaje, el face plate y los módulos jacks RJ45 deben ser de la misma marca.

- Los face plates deberán contar con una protección plástica transparente para las etiquetas según la ANSI/TIA/EIA 606A.

- Cada puerto del face plate deberá ser identificado con etiquetas según codificación de la ANSI/TIA/EIA 606A.

- El fabricante debe contar con certificación ISO9001.

- El face plate y los módulos jacks RJ45 deben ser de la misma marca.

A2.1.9 Canaletas

Se usarán dos tipos de canaletas externas:

- Canaleta Principal.- será utilizada para el recorrido principal como pasadizos. Las canaletas deberán ir con sujetadores o empernadas. Los tamaños de estas canaletas estarán en función de los cables a pasar, dejando un margen adicional según recomienda la norma, para un posible crecimiento.

Deberán instalarse accesorios para los ángulos internos y externos, así como para las uniones.

- Canaleta Secundaria.- Estas canaletas serán las derivaciones de las canaletas principales, éstas ingresarán a las oficinas hacia los puntos de la computadora.

Deberán instalarse accesorios para los ángulos internos y externos, así como para las uniones.

A2.2  El Cableado Vertical

Contará con la instalación de un cableado de topología estrella con cable de cobre UTP categoría 6 color azul, protegido por medio de tubos PVC de una pulgada o canaleta según se estime conveniente.

El enlace de los gabinetes de cada piso, será con cobre, cable UTP categoría seis.

A3.   EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA IMPLEMENTAR LA RED DE DATOS

A3.1 Características técnicas de los switches de borde.

Se deberán considerar en la propuesta ocho (08) switches de borde de 24 puertos 10/100/ Mbps, deberán tener las siguientes características técnicas:

| CONFIGURACIÓN FÍSICA SWITCH BORDE |
| --- |
| Tipo | Switch de operación en Capa 2, 3 |
| Puertos | 24 puertos Ethernet 10Base-T/100Base-TX autosensing. Puertos auxiliares de red: 02 Gigabit Ethernet/ SFP (mini –GBIC) |
| Alimentación | Fuente de poder: 220Vac 60Hz. |
| Instalación | Montaje en rack 19” |
| RENDIMIENTO |
| Capacidad de switching | 8.8 Gbps mínimo |
| Capacidad de Alto Rendimiento | Equipos Full WireSpeed & Non Blocking. |
| Capacidad de Apilamiento | Capacidad de apilamiento con administración por una sola IP. |
| Tasa de envío | 6 Mpps mínimo |
| MTBF | No menor a 160,000 horas |
| CARACTERÍSTICAS DE CAPA 2 |
| Dirección MAC | Soporte de 8000 direcciones MAC mínimo |
| VLAN’s | Soporte de 250 VLAN’s mínimo. VLAN trunk IEEE 802.1Q |
| Agregación de enlaces | IEEE 802.3ad |
| Spanning Tree | Soporte del Protocolo Spanning Tree IEEE 802.1d (STP) Soporte del Protocolo Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w (RSTP). |
| CARACTERÍSTICAS DE CAPA 3 |
| Ruteo | Rutas estáticas, RIP v1 y v2 |
| IGMP | Si, v1 y v2. |
| CONVERGENCIA |
| Colas de prioridad | Cuatro (04) colas por puerto como mínimo. |
| Priorización de Tráfico | Soporte de Calidad de Servicio (QoS). IEEE 802.1p - Soporte de Clase de Servicio |
| SEGURIDAD |
| Ingreso a la red | Soporte de autenticación IEEE 802.1x Soporte de autenticación por RADIUS |
| Seguridad del protocolo de switching | Administración vía protocolos seguros como SNMPv3 encriptado, SSH. |
| Administración del switch | Manejo de niveles de privilegios de acceso para administración por consola o por Telnet. Mínimo 02 niveles: Administrador y Operador. |
| GESTIÓN |
| Configuración y administración | Modo de configuración CLI (Interfaz de línea de comando) Puerto de consola para gestión local Configuración local y remota vía Telnet Soporte de HTTP y SSH para gestión remota. Registro de eventos vía Syslog Soporte de SNMPv2 y SNMPv3 Soporte de Grupos de RMON: Estadísticas, histórico, alarmas y eventos. |
| Sistema operativo | Debe contar con la última versión del sistema operativo del equipo liberado por el fabricante, con opción a actualización gratuita durante el período de garantía. |

A3.2 Características técnicas de UPS

El UPS que se deberá considerar deberá cumplir las siguientes características técnicas mínimas:

| Características | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo | - Línea interactiva |
| Potencia | - 650 VA |
| Autonomía | - 20 minutos como mínimo. |
| Cantidad | - 04 unidades |
| Rango de Voltaje | - De 175 a 240 V. |

A3.3 Gabinete de pared

- Cuatro (04) Gabinetes de pared de 18 UR como mínimo, con los accesorios necesarios para ser instalado en la pared, las puertas serán desmontables (para el fácil mantenimiento del mismo), puerta frontal, transparente y polarizada (el material debe ser de fibra de vidrio o acrílico), deberá contar como mínimo con un ventilador, para que disipe el calor.

- Deberán estar anclados a tierra.

- Servicios de instalación: el proveedor debe incluir los servicios de instalación necesarios que garanticen la puesta en marcha y operación, considerando:

- Montaje de gabinetes.

- Instalación de accesorios.

- Pruebas.

A4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

- Se deberá describir todas las características de los materiales a utilizar, modelo, marca, tamaño, tipo, etc, y acreditar mediante cartas del fabricante y certificados según corresponda.

- Los proveedores deberán contar con personal certificado en las marcas de los equipos activos que están ofertando. (adjuntar documentación).

- El fabricante debe contar con representación local permanente, soporte técnico, oficinas y stock local propio, así como ser una empresa legalmente constituida en el país, como respaldo de la ejecución de las garantías, en tiempos que satisfagan la necesidad.

- Se deberá considerar obra civil, resane, pintado y acabado de los ambientes a ser remodelados.

- Los proveedores deberán proponer la mejor alternativa posible, de igual o mejores características que la propuesta en los Términos de Referencia.

- El proveedor deberá entregar al finalizar la instalación, los planos de detalle del cableado estructurado (en archivo Autocad e impreso), con su respectiva nomenclatura y leyenda.

- Los materiales a usarse para el cableado estructurado no deberán ser de más de dos (02) marcas (una marca para el canal y una marca para las canaletas). También pueden presentarse como alianzas tecnológicas.

- En ningún momento el cableado deberá quedar al descubierto, sino en los puntos terminales.

- En todo el trayecto de esta infraestructura se deberán respetar los radios de curvatura mínimos requeridos para la cantidad y tipo de cables que serán instalados en el trayecto.

- Considerar las medidas de las canaletas, de tal forma que contenga los cables con un 40% de espacio libre.

- Se deberá considerar la certificación del cableado estructurado por parte del proveedor.

- La certificación del cableado estructurado se tendrá que realizar en presencia de un personal técnico, asignado por la Unidad de Informática para la recepción del servicio de la obra.

- La compañía ejecutora del cableado estructurado de la red tendrá que llevar el equipo certificador, el día en que se presente el personal de la Gerencia de Informática para dar conformidad a la certificación del cableado estructurado de la red, debiéndose entregar un reporte de las certificaciones por cada punto de red, en un archivo e impreso por el propio equipo certificador y sin edición.

A5. ENTREGABLES

El sistema de cableado estructurado de datos, operativo y de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en los términos de referencia.

- Informe de certificación del cableado estructurado

- Planos y diagramas

El postor deberá hacer entrega de los respectivos planos de distribución, de conectorización, impresos (Formato A1) y en medio magnético en formato DWG, en donde se deberá detallar:

- Rutas de canalización.

- Ubicación de los gabinetes o Racks.

- Ubicación de cada punto de red, de acuerdo a rotulación.

- Ubicación de los equipos de comunicaciones.

Detalles del sistema de identificación y etiquetado

Documentos de certificación y equipos de los fabricantes

Capacitación al personal que la Subgerencia de Redes y Comunicaciones designe.

A6. OTRAS CONDICIONES

- Los proveedores participantes deberán contar con la calificación de Distribuidores Autorizados de los productos que ofertan, además de contar con amplia experiencia en cableado estructurado.

- El proveedor deberá contar como mínimo con un profesional en Ingeniería Electrónica, Informática o afines, con certificaciones en cableado estructurado del que oferta o de otros fabricantes, experiencia mínima 18 meses.

- El proveedor deberá presentar documentación sustentatoria de instalaciones similares en cableado estructurado (certificaciones de obra).

- El proveedor deberá presentar certificados ETL o UL del Canal del cableado estructurado ofertado.

- Todos los componentes, de la solución de cobre deben ser del mismo fabricante y éste deberá contar con Certificación ISO 9001.

- Se deberá adjuntar una carta emitida por el fabricante que respalde esta garantía

- El fabricante debe contar con representación local permanente, soporte técnico, oficinas y stock local propio, así como ser una empresa legalmente constituida en el país.

PARTE B

B1. EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA RED INALAMBRICA

SWITCHES

Descripción general:

- Switch capa 2 de alto rendimiento con capacidad para proporcionar   alimentación eléctrica vía PoE (Power over Ethernet) a equipamiento que soporte 802.3af como estándar.

- Administración inteligente con capacidad de “inyectar” energía eléctrica por puerto, mediante Power Over Ethernet (PoE) conforme con la norma estándar 802.3af, para poder alimentar a diversos dispositivos tales como Teléfonos IP, Access Point.

- Opciones de configuración vía  interfaz de administración Web.

- Debe Proporcionar puertas 10/100 Mbps que pueden operar en modalidad Half o Full Duplex,  como mínimo 8 de ellas deben soportar la norma PoE, 802.3af.

Principales características y facilidades

- Soporte 802.3af.

- Configuración vía administración Web.

- Mínimo 16 puertos 10/100.

- Todas las puertas 10/100Mbps deben soportan MDI/MDIX.

- Flow Control IEEE 802.3x.

- Soporte de VLAN Tagging 802.1Q y Port Trunking.

- Fácil Instalación, plug and play.

- Leds indicadores.

Especificaciones Técnicas

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SWITCH |
| --- |
| Cantidad | 21 |
| Puertos | Puertas RJ-45 100Base-TX, mínimo 16 puertas Puertas con soporte PoE, mínimo 08 puertas |
| Estándares | IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negotiation IEEE 802.3x Flow Control |
| Protocolo | CSMA/CD |
| Data Transfer Rates | Ethernet: 10Mbps (half duplex) 20 Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex) 200 Mbps (full duplex) |
| VLAN | 802.1q VLAN Tagging 16 VLANs max. |
| QoS | IEEE 802.1p 2 queues |
| Port Trunk | 802.3ad Max. 4 puertas por trunk |
| PoE | Auto-Disable. Si la corriente está sobre los 350mA Active Circuit Protection. La puerta es deshabilitada en caso de corto circuito. |
| Cables | UTP Cat. 5, Cat.5e, Cat 6 EIA/TIA-568 100-ohm STP |
| Media Interface Exchange | Auto MDIMDI-X para todas las puertas |
| Twisted-pair RX Reverse Polarity | Auto-correction |
| Método de Switching | Store-and-forward |
| MAC Address Learning | Automatic update |
| MAC Address Table | 4K por switch |
| RAM Buffer | 512KB |
| Backplane (Switch Fabric) | 3,2 Gbps |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |
| Alimentación Eléctrica | Interna Universal, 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.5A max. |
| Dimensiones | Montable en gabinete 19” |
| Emisión( EMI) | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A |
| Seguridad | UL, CUL, TUV |

GABINETES DE PARED

- Veintiuno (21) gabinetes de pared de 15 UR, como mínimo, con los accesorios necesarios para ser instalados en la pared, las puertas pueden ser desmontables (para el fácil mantenimiento del mismo), puerta frontal, transparente y polarizada (el material debe ser de fibra de vidrio o acrílico), deberá contar como mínimo con dos ventiladores y dos extractores de aire de 220 voltios, para que disipe el calor.

- Deberán estar anclados a tierra.

- Servicios de instalación: el proveedor debe incluir los servicios de instalación necesarios que garanticen la puesta en marcha y operación, considerando:

  - Montaje de gabinetes.

  - Instalación de accesorios.

  - Pruebas.

ACCESS POINT

Descripción general:

- Diseñado para instalaciones Indoor, el Access Point debe proveer opciones avanzadas de seguridad para los administradores de red, permitiéndoles desplegar una administración robusta en redes wireless.

- Debe soportar Power Over Ethernet (PoE) y proveer alta ganancia para una óptima cobertura wireless.

Principales características y facilidades

- Soporte WDS para sus diferentes modos de operación

- Soporte de Multiples SSID’s

- Soporte de PoE (Power over Ethernet), 802.3af

- Soporte WEP.

- Seguridad Ampliada, con soporte de ACL, 802.1x y MAC Address Filtering

- Administración versátil, vía software del fabricante.

Especificaciones Técnicas

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ACCESS POINT |
| --- |
| Cantidad | 31 |
| Estándar | Ieee 802.11b/g WLAn Ieee 802.3/802.3u Ethernet. Ieee 802.3x Flow Control Ieee 802.3af Power over ethernet |
| Interface | Puerto ethernet 10/100BAse-TX |
| Radio y Tipo de modulación | Para 802.11b: Dsss: DBPsK @ 1mbps DQPsK @ 2mbps CCK @ 5.5 and 11mbps Para 802.11g: oFDm: BPsK @ 6 and 9mbps QPsK @ 12 and 18mbps 16QAm @ 24 and 36mbps 64QAm @ 48 and 54mbps Dsss: DBPsK @ 1mbps DQPsK @ 2mbps CCK @ 5.5 and 11mbps |
| Frecuencia de operación | 2400 a 2483.5 mHz |
| Canales | 11 Canales (FCC) 13 Canales (eTsi) |
| Velocidad | 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 mbps 802.11b: 11, 5.5, 2, y 1mbps |
| Poder de Transmisión de salida | Para 802.11b: 11mbps, 5.5mbps, 2mbps, 1mbps Para 802.11g: 54mbps, 108mbps: 14 hasta 15dBm 48mbps: 14 hasta 16dBm 36mbps, 24mbps, 18mbps, 12mbps 9mbps, 6mbps: 16 hasta 18dBm |
| Eirp | 19dBm |
| Sensibilidad de recepción (802.11B) | Para 802.11b (@ 8% packet error rate): 11 mbps: -83dBm + 2 mbps: -89dBm Para 802.11g (@ 10% packet error rate): 54 mbps: -66dBm + 48 mbps: -71dBm 36 mbps: -76dBm + 24 mbps: -80dBm 18 mbps: -83dBm + 12 mbps: -85dBm 9 mbps: -86dBm + 6 mbps: -87dBm |
| Antena | 5 dBi de ganancia desmontable smA tipo dipolo |
| Rango de Operación Wireless | Indoors: up to 100 m (328 Pies) Outdoors: up to 400 m (1,312 Pies) |
| Seguridad | Encriptación de datos WeP + 64/128/152-bit WPA-PsK, WPA2-PsK WPA-eAP, WPA2-eAP TKiP, Aes support Acceso de usuarios por filtro de + Mac address Función de deshabilitar el Ssid Broadcast |
| Modos de Operación | Access Point, WDs con AP, WDS |
| Administración Eléctrica | 48VDC +/- 10% 0.4A para Poe |
| Leds de Diagnostico | Power LeD Lan (10/100mbps) Wlan |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |
| Alimentación | 3.3 V |
| Consumo | 7 watts (max.) sin Poe 8.5 watts (max.) con Poe |
| Dimensiones | 142 (L) x 109 (W) x 31 (H) mm (5.59 x 4.30) |
| Temperatura de Operación | 0°C hasta 40°C (32° F hasta 104° F) |
| Temperatura de Almacenaje | 20° C hasta 65°C (-4° F hasta 149° F) |
| Humedad | 95% máximo (no-condensada) |
| Certificación | FCC Class B Ce Ul Wi-Fi Wmm |

ADAPTADORES DE RED INALÁMBRICA PARA BUS PCI

Descripción general:

- Adaptador Wireless PCI de alto rendimiento, que responda al estándar 802.11g, operando en un de ancho de banda de hasta 108Mbps.

- Que pueda ser capaz de ínteroperar en forma transparente con cualquier producto bajo el estándar 802.11b y también con el estándar 802.11g.

- El Adaptador Wireless debe incorporar mecanismos de seguridad, tales como Wi-Fi Protected Access (WPA) y 802.1x.

Principales características y facilidades

- Ancho de Banda de hasta 108Mbps, en 2.4GHz

- Compatible con productos que operen bajo los estándares 802.11b y 802.11g, y todos los productos wireless del mercado.

- Seguridad Avanzada, WPA y 802.1x

- Antena desmontable con conector RSMA.

- Fácil Instalación

- Alto Rendimiento

Especificaciones Técnicas

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ADAPTADORES DE RED INALÁMBRICA PARA BUS PCI |
| --- |
| Cantidad | 150 unidades |
| Estándares | IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
| Bus Tarjeta | PCI 2.2 |
| Seguridad | Encriptación 64/128 bits WEP 802.1x WPA |
| Tasa de Transferencia y Técnicas de Modulación | 802.11g : 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps,12Mbps, 9Mbps, 6Mbps : OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 802.11b : 11 Mbps, 5.5 Mbps : CCK 2 Mbps : DQPSK 1 Mbps : DBPSK |
| Rango de Cobertura. Valores nominales | Hasta 100 mts. In-door Hasta 400 mts. Out-door Factores del entorno pueden afectar adversamente los rangos de cobertura. |
| Antena | Externa desmontable con conector RSMA Sistema de Antena Giratoria; Ganancia 2 dBi |
| Rango de Frecuencia | 2.400 – 2.4835 GHz, |
| Técnicas de Modulación | OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) - Complementary Code Keying |
| Arquitectura de Red | Soporta Modo Estructurado (Comunicaciones de redes alambradas via Access Point con Roaming) y Ad-hoc |
| Método de acceso | CSMA/CA con Ack |
| Sistemas Operativos | Windows 98SE, ME, 2000 y XP |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |
| Alimentación Eléctrica | 3.3 V |
| Emisión | FCC Class B CE Class B R&TTE |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL UPS

| Cantidad | 21 unidades |
| --- | --- |
| Tipo | Línea Interactiva |
| Potencia | 650 vA. |
| Autonomía | 15 Minutos |
| Rango de Voltaje | De 175 a 240 V. |

En el anexo 01 se muestra un cuadro con la distribución de equipos y accesorios.

En el anexo 02 se adjuntan los planos de cada local.

B2.  EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA RED INALAMBRICA

- Se deberá considerar obra civil, resane, pintado y acabado de los ambientes a ser remodelados, para lo cual las autoridades de la subsede deberán brindar las facilidades logísticas necesarias para tal efecto.

- La instalación y configuración de los terminales PCI en las PC’s de la subsede en esta dependencia implica que estas operen sistemas operativos modernos (Windows XP, 2003 o superiores) que sean compatibles con las mismas y además cuenten con un slot PCI disponible para dicha instalación.

- Se deberá presentar un inventario de los dispositivos y equipos instalados, además de coordinar todos los temas de seguridad y administración de los equipos con el personal del área de sistemas de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca bajo la supervisión de la Sub-Gerencia de Redes y Comunicaciones del Poder Judicial.

- El proveedor deberá entregar al finalizar la instalación, los planos de detalle del cableado base, la ubicación de los Switches Principales de la solución, los equipos de comunicación, los access points, y de la estructura de la red (en archivo Autocad e impreso), con su respectiva nomenclatura y leyenda.

- Los equipos de comunicaciones deberán ser ubicados en ambientes seguros.

PLAZO DE ENTREGA

El cálculo de tiempo máximo para la culminación de los trabajos para la instalación y configuración del cableado estructurado y de la red inalámbrica es de 30 días calendarios.

POZO DE TIERRA

Se deberá considerar para las 27 subsedes, un sistema de puesta a tierra con una resistencia máxima de 5 Ohms.

El pozo tendrá 3 metros de profundidad por 1 metro de diámetro. Se prepara la varilla con el helicoidal y se soporta el extremo superior a 15 cm. de la superficie para asegurar que el conector superior  se encuentre visible dentro de la caja de registro. Se rellenará con tierra de orgánica de cultivo para asegurar una buena descarga zarandeada previamente en media pulgada y tratada con la adecuada cantidad de dosis química (sal higroscópica).

El pozo deberá tener una caja con tapa de concreto para un fácil acceso y mantenimiento así como su debida identificación en la tapa.

Elementos que deben usarse:

SAL HIGROSCOPICA

De marca reconocida ideal para asegurar una buena descarga al pozo de tierra con una presentación de dos componentes activos.

VARILLA DE COBRE

La varilla es de cobre puro de 3/4” por 2.5 metros de diámetro con conectores de bronce de la misma medida para asegurar una buena conexión con el colector de tierra.

HELICOIDAL

Compuesto por 12 metros de cable desnudo de 16mm. (Nº 6)

GARANTIA

Finalizada la instalación del cableado estructurado y de la red inalámbrica, el postor deberá entregar toda la documentación necesaria de acuerdo con los requisitos de garantía del fabricante, y solicitará la garantía a nombre del cliente. La garantía cubrirá los componentes y los trabajos realizados.

El período de garantía que deberá cubrir las especificaciones técnicas expresados en el presente proyecto:

- Garantía de fabricante por el material de Cableado Estructurado y las aplicaciones: 20 años

- Equipos electrónicos y accesorios de red: 2 años

- Mano de obra:  01 año

VIATICOS

El proveedor o instalador asumirá el costo total de viáticos, transporte de personal y  traslado del material al lugar de la obra bajo su responsabilidad.

CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por la Sub. Gerencia de Redes y Comunicaciones.

ANEXOS

ANEXO  I

| N° | LOCAL | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN | TIPO DE RED | PTOS Data | Patch Panel 24 puertos Cat6-Data | Ordenadores Horizontales | Gabinete de Comunicaciones | Regleta eléctrica | Switch Borde | UPS | Pach Cord Cat 6 0.90 cm | Pach Cord Cat 6 3 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAJAMARCA | Archivo | Jr. Miguel Iglesias N° 235 Jr. Angamos N° 348 | CAT 6 | 113 | 6 | 6 | 3 18UR | 3 | 6 | 3 | 81 | 81 |
| 2 | CHOTA | Sala Mixta y Juzgados | Jr. 27 de Noviembre 440 | CAT 6 | 53 | 2 | 2 | 1 18UR | 1 | 2 | 1 | 25 | 25 |
| TOTAL | 166 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 106 | 106 |

| N° | LOCAL | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN | TIPO DE RED | PTOS Data | Access Point | UPS | Gabine de Comunicaciones de 15 UR | Adaptadores de Red inalámbrica PCI | Switch PoE 16 ports 10/100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAMBAMARCA | Juzgado Mixto | Jr. Bolognesi s/n (Palacio Municipal) | WLAN | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
|  |  | Juzgado de Paz Letrado |  | WLAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | SANTA CRUZ | Juzgado Mixto | Av. 21 de Abril N° 159 | WLAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|  |  | Juzgado de Paz Letrado | Jr. Alfonso Ugarte N° 189 | WLAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | CELENDIN | Juzgado Penal | Jr. Pardo Nº 665 | WLAN | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|  |  | Juzgado Civil | Jr. Bolognesi Nº 783 | WLAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|  |  | Juzgado de Paz Letrado |  | WLAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | SAN MARCOS | Juzgado Mixto | Jr.Alfonso Ugarte N°891y Jr Hipolito Unanue s/n | WLAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|  |  | Juzgado de Paz Letrado | Jr. Inclan Nº 217 | WLAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |

| N° | LOCAL | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN | TIPO DE RED | PTOS Data | Acces Point | UPS | Gabine de Comunicaciones de 15 UR | Adaptadores de Red inalambrica PCI | Switch PoE 16 ports 10/100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | CAJABAMBA | Juzgado Civil | Jr. Bolognesi Nª 267-271 | WLAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|  |  | Juzgado de Paz Letrado |  | WLAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|  |  | Juzgado Penal | Jr. Leoncio Prado Nº221 | WLAN | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | SAN PABLO | Juzgado Mixto | Jr. 13 de julio Nº 244 | WLAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|  |  | Juzgado de Paz Letrado |  | WLAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | SAN MIGUEL | 1er Juzgado Mixto | Jr. Bolognesi N° 407 | WLAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
|  |  | Juzgado de Paz Letrado | Pedro Novoa n.° 549, 2do piso | WLAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | SANTA APOLONIA | Juzgado Mixto | Av. Alfonso Ugarte Nº 219-223 | WLAN | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
|  |  | Juzgado de Paz |  | WLAN | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 9 | BAÑOS DEL INCA | Juzgado Mixto | Jr. Sinchi Roca N° 315 | WLAN | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
|  |  | Juzgado de Paz Letrado |  | WLAN | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 10 | COMISARIA | Juzgado de Paz Letrado | Jr. Amalia Puga Cdra 11 | WLAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 11 | CONTUMAZA | Juzgado Mixto | Jr. Octavio Alva Nº 200 | WLAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | TEMBLADERA | Juzgado de Paz Letrado | Jr. Buenos Aires Nº 513 | WLAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | BOLIVAR | Juzgado Mixto | Jr. Bolognesi N° 512 | WLAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | LA FLORIDA | 2do Juzgado Mixto | Francisco Bolognesi N° 200 | WLAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | HUAMBOS | Juzgado de Paz Letrado | Jr. Miguel Grau S/N | WLAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | TACABAMBA | Juzgado de Paz Letrado | Esq. 2 de Mayo y Cuzco | WLAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| TOTAL | 150 | 31 | 27 | 27 | 150 | 27 |

CAPITULO V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA

(Puntaje Máximo: 100 Puntos)

| N° | DESCRIPCIÓN | PUNTOS | PUNTAJE PARCIAL | PUNTAJE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: |  |  | 40 |
|  | A.1. - Experiencia en la actividad – Monto de Facturación |  | 20 |  |
|  | Del 400% del Valor Referencial a más 10 Puntos | 20 |  |  |
|  | Del 300% y menor al 400% del Valor Referencial 08 Puntos | 16 |  |  |
|  | Del 200% y menor al 300% del Valor Referencial 06 Puntos | 12 |  |  |
|  | Del 100% y menor al 200% del Valor Referencial 04 Puntos | 08 |  |  |
|  | Menor al 100% del Valor Referencial 02 Puntos | 02 |  |  |
|  | A.2.- Certificados de Calidad |  | 15 |  |
|  | Muy Bueno (03) puntos c/u | 03 |  |  |
|  | Bueno (05) puntos c/u | 02 |  |  |
|  | A.3.-Certificados Adicionales |  | 05 |  |
|  | Certificación ISO 9001 de los componentes | 03 |  |  |
|  | Certificados UL ó ETL del canal de Cableado | 02 |  |  |
| B | FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL ESPECIALIZADO |  |  | 30 |
|  | B1.- Cantidad de personal que brindará el Servicio |  | 15 |  |
|  | B.2.-Experiencia del personal propuesto |  | 15 |  |
| C.- | FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DEL PROCESO |  |  | 30 |
|  | C.1.- Plazo |  | 10 |  |
|  | C.2.- Garantía |  | 15 |  |
|  | C.3.- Puntos de red adicionales |  | 05 |  |

### A.	FACTORES REFERIDOS AL POSTOR	PUNTAJE MAXIMO: 40 PTOS

#### A.1	Experiencia en la actividad			        Máximo 20 puntos

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de instalación de redes lan o afines, cuya antigüedad no deberá ser mayor a ocho (08) años a la presentación de propuesta y se calificará hasta por un monto máximo mayor a 05 veces el valor referencial. Tal experiencia se acreditará con copia simple (legibles) de comprobantes de pago cancelados o, en su defecto, con copia de contratos y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio con un máximo de diez (10) servicios. Estos últimos deberán presentarse en original antes del inicio del servicio luego de haber suscrito el contrato

En caso los postores acrediten su experiencia con contratos de ejecución periódica que aún se encuentran en ejecución, solo se validará la experiencia efectivamente adquirida a la fecha de presentación de propuestas, debiendo acreditarse con el contrato respectivo y los comprobantes de pago cancelados a efectos de sustentar los montos efectivamente ejecutados.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

| Del 400% del Valor Referencial a más 10 Puntos | 20 |
| --- | --- |
| Del 300% y menor al 400% del Valor Referencial 08 Puntos | 16 |
| Del 200% y menor al 300% del Valor Referencial 06 Puntos | 12 |
| Del 100% y menor al 200% del Valor Referencial 04 Puntos | 08 |
| Menor al 100% del Valor Referencial 02 Puntos | 02 |
| Del 400% del Valor Referencial a más 10 Puntos | 20 |

Adicionalmente se presentará una declaración jurada sobre imposición de penalidades en los servicios presentados.

Se tomará en cuenta solo como servicios afines todo lo relacionado a: Instalación de redes, cableados estructurado.

A.2.-Certificados de Calidad de Servicio (15 puntos)

El postor deberá presentar certificados de Calidad de Servicio según formato adjuntos, otorgados por sus principales clientes, desde Junio de 2006 a Julio de 2009 por el servicio Cableado estructurado UTP categoría 6, debiendo los mismos guardar relación con el servicio materia de la presente convocatoria así como con las facturas acreditadas, y que son objeto de calificación de acuerdo al ítem A2. del Capítulo V de las presentes bases, hasta un máximo de cinco (05) documentos sustentatorios por el total de servicios, en donde se califique la atención brindada por parte del postor. Los certificados que no correspondan a la categoría antes señalada, se consideraran como no presentados. (Anexo Nº 11).

Las constancias o certificados deben ser presentados en hoja membretada de la persona natural o jurídica que otorga dicho documento y firmada por el representante legal de la misma o persona autorizada, indicando domicilio, número telefónico (línea fija) y RUC. Los certificados que no se ajusten a lo solicitado, se consideraran como no presentados.

Factor de evaluación:

Se asignará tres (03) puntos por cada certificado válido con el calificativo de Muy bueno y dos (02) puntos por cada constancia válida con el calificativo de Bueno.

Nota: No será sujeto a evaluación constancias y/o certificados con el calificativo de regular, deficiente o similar.

A.3.-Certificados Adicionales (05 puntos)

Se calificara las copias de los Certificados que el postor presente sobre el material canal del cableado estructurado ofertado.

Certificación ISO 9001				03 puntos

Certificado ETL ó UL				02 puntos

### B.	FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL 	ESPECIALIZADO

### PUNTAJE MÁXIMO: 15 Puntos

B.1.- Del personal que brindará el servicio	                           (15 puntos)

El postor deberá presentar Declaración Jurada informando la cantidad de personal profesional y técnico calificado indicando el grado académico y certificación de fabricantes de cableado estructurado categoría 6. Asimismo deberá señalar la relación de personal que el postor asignará al Poder Judicial por el servicio objeto de la convocatoria.  (Anexo Nº 06)

Factor de evaluación:

- Personal Profesional (Ingeniero Electrónico, Informático y/o carrera a fin, Colegiado y habilitado con Certificación del Fabricante en Cableado Estructurado ofertado).

De dos (02) profesionales a más			      10 puntos

Un  (01) profesional	 		        		      05 puntos

- Personal Técnico Calificado con Certificación del Fabricante de Cableado Estructurado

Más de tres (03) técnicos				    05 puntos

Tres (03) técnicos					    03 puntos

B.2.-    Experiencia del personal que brindará el servicio (15 puntos)

El postor deberá presentar Declaración Jurada informando los meses de experiencia del personal profesional y técnico calificado en el rubro, asignado al Poder Judicial.

El puntaje se calculará de la siguiente forma:

- Se determinará el promedio aritmético de meses de experiencia del personal propuesto por cada nivel (suma los meses de experiencia de los trabajadores propuestos / la cantidad de trabajadores propuestos).

- Luego de obtenido el promedio total de meses de experiencia por cada nivel de cargo, se otorgará el puntaje de acuerdo a lo siguiente:

- Personal Profesional (Ingeniero Electrónico y/o Informático  Colegiado y habilitado con Certificación del Fabricante de Cableado Estructurado ofertado)

Más de 24 meses	 		     	09 puntos

De 19 a 24 meses				06 puntos

- Personal Técnico Calificado con Certificación del Fabricante de Cableado Estructurado

Más de 18 meses				06 puntos

De 15 a 18 meses				04 puntos

C.- FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DEL PROCESO: 30 puntos

C.1.-Plazo de ejecución del servicio (10 puntos)

El postor deberá presentar una Carta de Compromiso, señalando el plazo de ejecución en días calendarios por la totalidad del servicio ofertado.

Factor de Evaluación

Igual o menor de 24 días calendario	10 puntos

De 25 a 30 días calendario	            	08 puntos

Otro plazo de ejecución 			no se otorgará puntaje

C.2.-Garantía (15 puntos)

Se refiere al período (expresado en meses) por el cual se compromete el postor a garantizar el buen funcionamiento y reemplazo sin costo adicional para el Poder Judicial de la mano de obra y de los materiales de cableado estructurado,  del objeto de la presente convocatoria, durante la vigencia de la garantía.

El proveedor deberá presentar Certificado de Distribuidor Autorizado con experiencia en cableado estructurado Categoría 6 y las aplicaciones. (Anexo 12

Factor de evaluación:

Materiales de Cableado Estructurado categoría 6 (a)	05 puntos

Más de 20 años 1 mes				05 puntos

20 años 1 mes					02 puntos

Equipos electrónicos y accesorios de red (b)		07 puntos

Más de 2 años 1 mes				07 puntos

2 años	1 mes			     		04 puntos

Mano de Obra (c)					03 puntos

Igual o mayor a 1 año				03 puntos

Menos de 1 año					01 punto

PUNTAJE TOTAL =  (a) + (b)  + (c)

C.3.- Puntos de red adicionales  (05 puntos)

Se refiere a que el postor si así lo considera podrá adicionar en su propuesta técnica puntos adicionales de red, para cada local considerado en las presentes bases, categoría 6, sin costo alguno para el Poder Judicial:

Más de 04 puntos adicionales           	 : 05 puntos

De 02 a 04 puntos adicionales          	 : 02 puntos

De 01 punto adicional          	             : 01 puntos

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS).

ANEXO N° 01

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, Representante Legal de  .................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |

Autorización Municipal

| Municipalidad | Nº de Licencia de Funcionamiento | Fecha |
| --- | --- | --- |

Participa en Consorcio

| SI | NO | Nombre de las Empresas que participan en Consorcio |
| --- | --- | --- |
|  |  | Empresa Nº 1 | Empresa Nº 2 | Empresa Nº 3 |

Lugar y fecha,…………………………………….

----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Presente.-

Estimados Señores:

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de …………………… para …………………., de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo IV de las Bases.

Lugar y fecha, …………………………………….

-------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor del CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ, para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES LAN EN LAS SUB SEDES DE LA  CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, declaro bajo juramento:

1.-	No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conozco las sanciones contenidas en la Ley (Decreto legislativo Nº 1017) y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lugar y fecha, ………………………………………

-------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:			(	) % Participación

- ………………………

- ………………………

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:			(	) % Participación

- ……………………..

- ……………………..

…………………………………………..			…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del			Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1			Representante Legal Empresa 2

Lugar y fecha, …………………………………………

ANEXO N° 05

EXPERIENCIA DEL POSTOR

DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD - MONTO DE FACTURACIÓN

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Presente.-

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL SERVICIO | N° FACTURA | FECHA | IMPORTE DE LA FACTURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

NOTA: El objeto del servicio sólo puede ser del objeto de la convocatoria o afines, según lo establecido en el Item A1 de los Factores de evaluación.

Máximo 10 servicios.

Lugar y fecha, ………………………………………

-----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 06

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

DECLARACION JURADA DATOS DEL PERSONAL PROPUESTO

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en.......................................................................,

DECLARO BAJO JURAMENTO, que la Empresa  que represento cuenta  con el siguiente personal:

- PROFESIONALES CON CERTIFICACION DEL FABRICANTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO OFERTADO

| N° | Nombres y Apellidos | Profesión (con certificación del fabricante de cableado estructurado | N° de Colegiatura |
| --- | --- | --- | --- |

- TECNICOS ESPECIALIZADOS CON CERTIFICACION DEL FABRICANTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO OFERTADO

| N° | TECNICOS ESPECIALIZADOS (Nombres y Apellidos) | Estudios / Grado Académico |
| --- | --- | --- |

Asimismo, me comprometo a asignar al Poder Judicial para realizar el Servicio de Implementar Cableado Estructurado en los locales de las Sub Sedes la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, contempladas para el proceso de Concurso Público Nº ………………..al siguiente personal:

- PROFESIONALES Y PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO CON CERTIFICACION DEL FABRICANTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO OFERTADO

| Nombre y Apellidos | Profesional con certificación y colegiatura | Técnico con certificación | Meses de experiencia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Marcar con una “X”) |  |

Lugar,  ..........................................

___________________________________

###### FIRMA Y SELLO DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: El ganador de la buena pro previo a la firma del contrato deberá presentar el sustento documental de la presente declaración, en caso de falsedad se procederá a la denuncia respectiva ante el OSCE llamándose al segundo lugar.

ANEXO N° 07

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | COSTO TOTAL (Consignar moneda) |
| --- | --- |
| SERVICO DE INSTALACIÓN DE REDES LAN EN LAS SUB SEDES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA | (indicar en números y letras el monto de propuesta económica) |
| TOTAL |  |

El valor propuesto incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Conforme al segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado. Las propuestas que superen el valor referencial, serán devueltas por el Comité Especial, teniéndose por no presentadas.

Lugar y fecha, ……………………………………….

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXIO Nº 08

CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Presente.-

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................,  con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor del Concurso Público Nº ………………….., para el SERVICIO DE ………………., me comprometo a realizar el servicio materia del presente proceso en el plazo máximo de ………………………………………..(colocar número de días en letras y número)  días calendarios, a partir de la entrega de la orden de compra.

Cajamarca, ..........................................

FIRMA Y SELLO DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DNI

ANEXO N° 09

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE PRODUCTO QUE FORMAN PARTE DEL SERVICIO POR DEFECTOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Presente.-

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................,  con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor del  Concurso Público Nº ………………….., para el SERVICIO DE ………………. me comprometo   a cambiar los productos que forman parte del mismo y que pudieran presentar defectos en un plazo de:

.......................... DIAS  (Colocar número de días en letras y número)

Cajamarca, …………………………..

FIRMA Y SELLO DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DNI

ANEXO N.° 10

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

DECLARACIÓN JURADA DE SER PEQUEÑA O MICROEMPRESA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Presente.-

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................,  con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor del Concurso Público Nº ………………….., para el SERVICIO DE ………………., mediante el presente declaramos ante la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que mi representada es una pequeña / microempresa, en los términos de la Ley N.º 28015, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Microempresa, y sus normas reglamentarias.

Cajamarca,…………………………….

FIRMA Y SELLO DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DNI

ANEXO N°11

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

CERTIFICADO DE CALIDAD

Por la presente se deja constancia, que la empresa.......................... con RUC N°  ..................... ha realizado el servicio, en el período del mes....................... año…………..       a nuestra entidad.

Dicho servicio  consistió en:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Evaluándose su atención y calidad de servicio como:

Muy Bueno o Excelente (  )		Bueno o Satisfactorio (  )

Lugar,   .....................................................

FIRMA Y SELLO DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DNI

ANEXO Nº 12

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

CARTA DE COMPROMISO SOBRE GARANTIAS COMERCIALES

Lugar

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Presente.-

Postor:  _____________________________________________________________

Postor:  _____________________________________________________________

ME COMPROMETO A OTORGAR POR EL SERVICIO ADJUDICADO ........ LA GARANTIA COMERCIAL SIGUIENTE POR EL PERIODO DE:

a)  	Materiales de Cableado Estructurado categoría 6

……………………………………………………………………………………………..

( colocar número de años en letras y número)

b)			Equipos electrónicos y accesorios de red

……………………………………………………………………………………………..

( colocar número de años en letras y número)

c)	       Mano de Obra

……………………………………………………………………………………………..

( colocar número de años en letras y número)

_____________________________________

###### FIRMA Y SELLO DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DNI

ANEXO Nº 13

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el contrato de contratación del servicio de  ……….., que celebra de una parte el Poder Judicial, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20159981216 con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

###### CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO Nº 0022009-CE-CSJCA-PJ, para la contratación de servicio de instalación de redes lan en las sub sedes de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, a suma alzada cuyos detalles, importes totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO

Satisfacer la necesidad de brindar el servicio de servicio de instalación de redes lan en las sub sedes de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, las cuales requieren enviar a nivel nacional documentación.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. ………………… a todo costo, incluido IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato se extenderá por ………….., a partir del  ……….......   hasta ……. la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregará en el plazo de 07 días hábiles la garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., carta fianza bancaria equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato

- Adicional por el monto diferencial: S/…………………., de ser el caso.

Esta(s) garantía(s) es (son) otorgada(s) por entidades autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

NOTA 11: En caso de servicios de ejecución periódica deberá consignarse lo siguiente: “Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato conforme a lo establecido en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, modificatorias y su Reglamento”.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla(s).

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se indicará claramente en que consisten éstas, dándole a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanación, según los plazos establecidos en el Reglamento.

Si después del plazo otorgado a EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD considera que no se ha cumplido a cabalidad con la subsanación, podrá resolver el contrato.

CLAUSULA DÉCIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos.

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

# Es causal de resolución del contrato celebrado entre la Entidad y EL CONTRATISTA, la verificación por parte de la Entidad de algún incumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales de EL CONTRATISTA. Las entidades están obligadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene EL CONTRATISTA con los trabajadores destacados; para tal obligación podrán solicitar la inspección de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ARBITRAJE

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

# CLÁUSULA ………

- Descripción de las labores a realizarse, fundamentando la naturaleza temporal, complementaria o especializada del servicio, en relación con el giro del negocio de la empresa usuaria, y

- Términos del contrato del personal destacado, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo indicado en el artículo 13° del Decreto Supremo N.º 003-2002-TR”.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en cuatro ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

FORMATO N° 01

# MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Lugar y fecha,…………………………………………..

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC Nº ……………………………… tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ, a fin de acreditar a nuestro representante: ……………………………. (nombre del representante) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..

Sello y Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

FORMATO N° 02

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

CARTA DE AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Lugar y fecha,

# Señores

Poder Judicial

Presente

Asunto : Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el .....................................(Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco …………………….............................

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito ( o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

______________________________________

Sello y Firma del proveedor o de su representante legal

FORMATO Nº 03

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2009-CE-CSJCA-PJ

REGISTRO DE PARTICIPANTES

DATOS DEL PARTICIPANTE:

| (1) Nombre o Razón Social: |
| --- |
| (2) Domicilio Legal: |
| (3) R. U. C Nº | (4) Nº Teléfono (s) | (5) Nº Fax |
| (6 Correo Electrónico |
| (7) Página Web: |

El que suscribe, Sr. (a): _________________________________ ______________, identificado con DNI Nº____________, representante Legal de la empresa ___________________________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado en el correo electrónico consignado en el cuadro precedente. Comprometiéndome a mantener mi correo electrónico activo durante el período que dure dicho proceso de ser el caso.

Lugar, _______de  ______________________de 2009

______________________________________________________

Nombre, firma  del Postor o su representante legal

N° DNI

# Footnotes

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

# Text boxes

# Señores

PODER JUDICIAL

# Att.: Comité Especial

Concurso Público  N° 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Objeto del proceso:

Contratación del Servicio de Instalación de redes lan en las sub sedes de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

ORIGINAL Y  (01) COPIA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

# Señores

PODER JUDICIAL

# Att.: Comité Especial

Concurso Público  N° 002-2009-CE-CSJCA-PJ

Objeto del proceso:

Contratación del Servicio de Instalación de redes lan en las sub sedes de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA

ORIGINAL Y (01)  COPIA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES LAN EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA